突发环境事件预案演练方案

编 制：

审 核：

批 准：

山东丽波日化股份有限公司

2021年07月

2021年突发环境事件预案演练方案

一、 演练目的

为了进一步提升全体员工消防安全意识，熟练使用各类消防灭火器材，提高对火灾扑救工作的组织能力和处理能力，做到在发生紧急情况下，能够迅速有效地、有序地开展救援工作，把事故危害减少到最低程度，不断提升员工的应急救援能力和各应急小组之间的协同作战能力。同时，检验应急救援预案在信息汇报、应急处置、协同作战中存在的不足，进一步修定和完善预案，提高应急救援总体水平。

二、参加人员

公司全体员工

- 演练时间

2021年07月21日上午09:00─11:00

- 演练内容及地点

第一部分消防救援器材、应急救援器材的使用——公司原化妆品车间院内；

- 第二部分火灾扑救演练——公司原化妆品车间院内。

- 第三部分现场火灾时的安全疏散演练——包装车间；

五 、总 指 挥：潘新明

副总指挥：徐浩山 （现场指挥）

指挥中心：安全环保部

成    员：徐浩山  韩东海  巩明庆  张萍  王勇  胡玉平  孙争民  谭兴元 杨晓均  秦良增  庞世坤  刘光亮  王增龙  郭 斌  张庭俊  周 全 赵 佳

总指挥：由副总经理潘新明任总指挥，总指挥不在时由另一名现场指挥接替任总指挥，负责组织指挥公司全面应急救援工作。

现场指挥:全面协调和调度现场抢险、抢修。根据灾情向消防大队，通报事故发生原因，以便消防人员采取正确的防护措施；

通讯联络组：由安全环保部人员组成，杨晓均任组长，负责事故的内、外通讯联络，保证抢险救灾电话通讯畅通无阻，及时传达指挥部命令，及时了解和掌握事故情况；通知周边受灾单位事故原因和人员撤离，组织事故救护车辆，通知医院做好伤员救护工作；负责事故救护中的有关接待工作；

抢险堵漏组：由喷粉车间维修、配电人员组成，喷粉车间经理谭兴元任组长，负责现场抢险堵漏、设备现场抢修指挥工作；

义务消防组：由各车间当班人员组成，各带班长任组长、负责开展灭火、降温工作；

后勤保障组：由物管部人员组成，物管部经理巩明庆任组长，负责抢险中的物资后勤供应；

侦检营救组：生产计划部、事故发生单位人员组成，生产计划部副经理胡玉平任组长，负责事故的侦检和营救工作；

警戒疏散组: 由综合部（保卫、车队人员）组成，综合部经理韩东海任组长，负责现场交通指挥、组织安全警戒，对抢救工作和进入灾区人员进行严密控制，维护现场及周围地区的治安秩序；保证人员安全撤离和疏散；

环境监测组:由化验室人员组成，品管部经理张萍任组长，负责在下风向处、公司排污口处设立监测点及时监测大气、水环境状况,并及时向指挥部、污控洗消组报告各时段的监测情况；配合环保部门开展监测工作；

污控洗消组:由污水处理人员组成，负责事故发生时迅速关闭雨水口阀门,开启事故池阀门,将污水引入事故池,防止污染物未经处理直接外排,直至堵漏成功,经化验人员监测合格方可恢复正常. 设专门地点对抢险人员及使用器材装备、现场进行彻底洗消。

六 、演练前准备工作

- 1、安全环保部制定综合应急救援预案演练方案于演练前2天向全公司通报，以免引起不必要的恐慌。

- 2.演练前一小时内确保所需物资全部落实到位

- 3.演练前准备如下物资：

| 七、演练流程 品名 | 药 箱 | 喊话器 | 对讲机 | 灭火器 | 红袖章 | 燃油 | 足量木块或者燃烧物 （燃烧木材的容器） | 点火把 | 毛巾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1个 | 1个 | 8个 | 10个 | 8个 | 10升 | 2个 | 1个 | 若干 |

- 总指挥下达演练              点火，启动               疏散员工至

- 开始命令                 消防报警器               指定集合点

- 使用灭火器                 现场讲解消防             清点人数并

- 扑灭火盆                   安全知识               向总指挥报告

- 总指挥宣布演练结束，

- 各部门员工在指定责             清理现场

- 任人带领下有序离场

八、演习纪律及注意事项

（一）演练纪律

1、服从指挥，统一行动，不得以任何理由违反或拒绝总指挥的演习指令；

2、演习过程中各部门负责人必须高度重视，亲自指挥；

3、演习过程中严禁大声喧哗或擅自离队，东窜西跑，以确保安全；

4、在演习过程中应动作逼真，不能有嬉笑打闹现象；

5、必须服从各编组组长命令；

6、部门内针对本次消防演习之方案必须做到上传下达，进行全员宣导。

（二）注意事项

1、所有参加演习人员必须参加，到场后须签到；

2、所有参见演习人员必须按照演习预案步骤、紧张、有序进行演练；

3、各部门做好生产协调工作，并请部门做好相关保护工作；

4、各部门提前疏通通道，确保疏散过程中通道畅通。

九、特殊情况下取消、终止演练程序

若在演练过程中出现如下问题，应由演练事故现场指挥部总指挥潘新明立即宣布演练终止。

（1）演练过程中，演练人员、观摩人员出现人身伤害事故；

（2）演练时生产现场发生安全事故，需要转入真正的现场抢险救援；

。（3）出现特殊或意外情况，短时间内不能妥善处理或解决时，可提前终止演练。

十、培训

为搞好演练工作，各有关单位、部门人员要根据本次演练方案组织相关人员进行培训、学习，熟知演练方案、演练要求和应急器材的使用，在演练中各级人员、专业队伍相互配合，协同作战，服从命令，听从指挥，确保演练达到良好效果。

十一、演练总结与预案修订

演练结束后，安全环保部根据应急演练准备、策划、演练记录、应急预案、演练总结等材料进行分析总结，并形成书面总结报告。总结报告的主要内容包括：演练基本概要、发现问题、取得的经验教训和应急管理工作建议等。通过演练效果总结，针对存在的问题，有重点地进行解决，并进一步地修订预案，使之更符合实际。